RESPUESTAS A CONSULTAS FORMULADAS (18 de junio de 2012)

Vistas las consultas planteadas por algunos licitadores y a fin de favorecer la transparencia e igualdad de trato en la información facilitada, se publican las consultas recibidas y las respuestas correspondientes a las consultas que se han elaborado a la fecha de publicación de este documento. Más adelante se publicarán las consultas pendientes de respuesta a fecha de hoy.

- SALIDA DE EMERGENCIA_ Dado que ya existe una salida de emergencia en la planta baja que da a un vestíbulo de independencia ¿Se podría utilizar dicha salida como evacuación?

No.

Tan sólo se consideran salidas aquellas de nueva creación que dan al exterior a espacio exterior seguro y que serán de uso exclusivo.

- FACHADA EN PLANTA BAJA_ ¿Es posible modificar, de un modo coherente con el resto de la fachada del edificio, los tramos de fachada frente a las rampas de salida del sótano? De lo contrario parece complicado iluminar con luz natural las aulas situadas frente a las rampas.

La apertura de los vanos ciegos correspondientes a las rampas de subida y bajada de de los garajes puede proponerse. La solución propuesta deberá ser aprobada por la Comunidad de Propietarios.

- ESPACIO UTILIZABLE_ ¿Entra dentro del ámbito de intervención la zona marcada en el plano adjunto? Actualmente este espacio está comunicado únicamente con el ámbito del concurso,  por lo que parece coherente que forme parte de él.

No.

Ese espacio es propiedad del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.

- ¿Cabe plantear modificaciones al esquema inicial contenido en las bases (huecos, rampas, accesos, etc.)?

En líneas generales se debe mantener el esquema como idea general. Es objeto de concurso desarrollar y potenciar el diseño de los espacios.

- ¿Es preceptiva la forma circular del atrio?

No.

La forma no es preceptiva sí el concepto. El atrio constituirá el acceso y antesala del espacio escénico. Por tanto, deberá configurarse como un espacio aglutinador y representativo.

- ¿Las rampas indicadas, qué finalidad tienen?

No existen rampas, sino escaleras representativas que configurarán el espacio del atrio.

- ¿La condición explicita de “Acústica” de las aulas y salas, implica la total desolidarización acústica y de vibraciones de cada una entre sí y con el edificio (concepto: caja desolidarizada dentro de otra caja)? ¿Se considera determinante esta condición o bastará con la condición de aislamiento del DB-HR para espacios de mismo uso?

Ver Anexo I donde se definen las características de los espacios.

Será condición evitar transmisiones y vibraciones a través de la estructura metálica. Para ello los recintos serán cajas acústicas independientes.

- ¿Se aportará mayor información sobre las instalaciones existentes? Conductos y tuberías existentes, Suministros, potencias, disposición de planos detallados de patinillos (falta planos de cubierta).

Se intentará en breve aportar información al respecto.

- ¿Se aportarán planos de la estructura actual y su capacidad portante?

Se intentará aportar los planos de estructura del garaje.

La capacidad portante se define en el pliego técnico.

- ¿Qué requisitos estructurales se le exigirá a la entreplanta (sobre carga de uso y transmisión de vibraciones)?

La estructura metálica de la entreplanta se apoyará mediante placas sobre el forjado de la planta baja. Constará de elementos de acero (similares a los existentes).

Para el cálculo de sobrecarga se aplicarán los usos del recinto.

- Qué parámetros acústicos se requieren en la sala (multiusos o especifica de escenotécnias)?

La sala será una caja acústica independiente de la estructura.

- Estudio de ruido aéreo característico/horario típico de la zona para la definición de la fachada. ¿Qué parámetros se considerarán para la realización de este estudio?

Se exige cumplimiento del CTE DB-HR. El aislamiento al ruido exterior será el de cualquier centro escolar.

- ¿Qué dimensiones y carga debe solventar el Ascensor montacargas?

El montacargas tendrá una dimensión apta para transportar pianos de cola.

- ¿Se puede proponer el acceso y uso de cualquiera de las escaleras de evacuación del edificio? ¿hay algún criterio a seguir en la sectorización?

Las escaleras de emergencia actuales existentes no serán para uso del nuevo centro.

- El pliego indica que el proyecto ha de estar visado, lo cual entra en contradicción con el RD de visado. ¿Finalmente, el proyecto ha de estar visado o como el resto de proyectos del Departamento el visado lo realiza el propio departamento?

El Departamento supervisará y visará el proyecto.

- Sobre las limitaciones de las obras en relación a ETB. ¿Cómo se definirá la coordinación y facultades para la ejecución de las obras? ¿Se facilitarán horarios hábiles de jornada laboral, para estudiar la correcta planificación de los trabajos?

El desarrollo de las obras no debe afectar al funcionamiento de las actividades que se desarrollan en el edificio.

Durante las obras deberán evitarse los impactos sobre la estructura metálica y los ruidos.

Se establecerá horario para regular el trabajo de unión de la nueva estructura de la entreplanta con la estructura existente.

- ¿Qué dimensión de accesos a la obra se facilitará a través del local contiguo? Habrá alguna limitación espacial o estará como lo encontramos durante la visita?

El recinto de obra será el propio local y el acceso a la obra será el acceso al centro.

Se podrá contar con un segundo acceso de camiones a través del local del Departamento de Cultura.

- ¿En Carátula del Pliego, página nueve, en el punto 31.2, oferta económica, A, Presupuesto estimado de redacción de proyectos, en el epígrafe "Proyecto Fin de Obra" se refieren a la documentación gráfica "as built " o se incluye otra documentación ( por ejemplo; la exigida por bomberos para dar la primera ocupación, etc... )?

El documento fin de obra estará compuesto de los planos as built y todos aquellos documentos necesarios para legalizar las instalaciones.

- Tras haber estudiado el programa del concurso, parece que puedan agruparse en planta baja las aulas que requieran actividad física tales como aulas de danza, escenario o gimnasio…

El esquema aportado en el pliego es de obligado cumplimiento.

- De acuerdo con esto, ¿Es posible agrupar todo el paquete de vestuarios únicamente en la planta baja? ¿Cuál sería el aforo de los vestuarios?

No. Existirán vestuarios en planta baja y en la entreplanta. Unos serán para chicos y otros para chicas.

El nº de ocupantes máximo será de 470, incluyendo alumnos, personal docente y no docente.

Se prevé que dicho número se alcance con el ciclo completo.

- Necesitamos saber si podéis facilitar planos de estado actual de la edificación. Asi mismo si podemos acceder al proyecto constructivo del inmueble…sobretodo a sus detalles constructivos de fachada y a sus condiciones estructurales (planos y justificación de calculo) con su definición presupuestaria. ¿Es posible que podamos acceder, bajo permiso del arquitecto que realizo el proyecto, a la documentación del colegio profesional? Para ello necesitaríamos saber quien lo firmó.

No tenemos conocimiento.

En estos momentos no se dispone del proyecto constructivo del inmueble. Se están haciendo gestiones ante la comunidad de propietarios para obtener los planos de estructura de planta sótano.

- En el SOBRE "C", se pide presentar 1) Anteproyecto y 2) Plan de Trabajo. El Plan de trabajos se valora con 30 puntos sobre 50 puntos. Al ser un Plan de Trabajos sobre un Anteproyecto y con tanta valoración nos parece razonable que se especifique el alcance y características de dicho Plan.

El Plan de trabajo definirá el proceso de construcción o programación de trabajo con detalle. Dadas las singulares condiciones de uso del edificio, la estructura se montará in situ.

- ¿Se va a puntuar la reducción de plazo?

No se puntuará por no ser criterio del concurso.

Sin embargo, se tendrá en cuenta en la valoración de la viabilidad del proceso.

- ¿En este apartado sólo hay que entregar un plan de  trabajo en formato de diagrama de barras o Gantt o se va a puntuar la presentación de algo más? Si se puntuase algo más ¿qué sería?

El plan de trabajo abarcará el desarrollo del proceso de ejecución de la obra, teniendo en cuenta los condicionantes de uso del edificio. Además, se deberán incluir diagramas de barras.

- Valor licitación – El importe del presupuesto base de licitación señalado en el punto 3 de la carátula no se corresponde con el importe del valor estimado expresado en el punto 21 de la Carátula. En la ficha de anuncio de euskadi.net, figuran ambos valores. Solicitamos aclaración.

El importe del presupuesto máximo de licitación y el valor estimado nunca coinciden.

El artículo 88 TRLCSP regula el cálculo del valor estimado de los contratos. Reproducimos a continuación el párrafo 1 del artículo 88 TRLCSP:

“1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación. En el cálculo del importe total estimado, deberán tenerse en cuenta cualquier forma de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato.

Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, la cuantía de los mismos se tendrá en cuenta en el cálculo del valor estimado del contrato.

En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106, se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará valor estimado del contrato el importe máximo que éste pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.”

En este caso, debemos tener presente que en el punto 18.1 de la carátula se prevé, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 106 TRLCSP,  la posibilidad de que el contrato sea modificado en determinados capítulos y partidas, pudiendo ascender el importe máximo de las modificaciones que se puedan acordar hasta el 20% del precio de adjudicación.

Por ello, para determinar el valor estimado del contrato se ha añadido al importe del presupuesto máximo de licitación IVA excluido (6.048.167,80 €), el 20 %  de dicho presupuesto (1.209.633,56 €), lo que resulta en un valor estimado de 7.257.801,36 €.

En todo caso, a la hora de formular la oferta económica deberá considerarse el presupuesto base de licitación indicado en el punto 3 de la carátula.

- Seguros - Entendemos que no se expresa obligación en los Pliegos para aportar documentación referente a Seguros. Por favor, aclaren dicho aspecto.

En el punto 8 de la carátula y el punto 32.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se determinan los seguros que deberá tener la empresa adjudicataria.

Por lo que hace al momento de aportación de la documentación referente a los seguros, de conformidad con lo establecido por la cláusula 27.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, dicha documentación deberá aportarse por el adjudicatario en el plazo de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la Resolución de adjudicación y antes de la formalización del contrato.

- Doble oficialidad lingüística – Cláusula 11 Carátula – Interpretamos que dicha cláusula aplica a la ejecución del contrato, pero no a la presentación de oferta. Por lo que consideramos que la oferta no debe presentarse en los 2 idiomas oficiales, pudiendo optar como ofertantes por uno de los dos. Por favor, aclaren dicho aspecto.

Efectivamente, el punto 11 de la carátula se refiere a las condiciones lingüísticas de ejecución del contrato y no a la presentación de documentación para participar en el procedimiento de contratación. La cláusula 12.4.4. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aborda la lengua o lenguas en que debe estar redactada la documentación que presenten las empresas interesadas para participar en el procedimiento de contratación y dispone que “La documentación presentada deberá estar redactada en uno de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma (euskera o castellano). En el caso de que se encuentre redactada en otra lengua deberá acompañarse la correspondiente traducción oficial”.

En consecuencia, el licitador elegirá la lengua oficial en la que presentará su oferta.

- Plazos para tramitaciones de proyecto - Aparecen contradicciones entre los plazos expresados en la Cláusula 5 de la Carátula y la Cláusula 24 de los pliegos técnicos. Nuestra mejor interpretación es que se reservan 2,5 meses para emitir informe definitivo de aprobación de Proyecto Básico y de Actividad.  Por favor, aclaren dicho aspecto, para indicar de modo correcto en el Plan de Trabajo a presentar en la oferta.

El órgano de contratación emitirá el informe definitivo de aprobación de la segunda fase (proyecto básico) una vez obtenida la licencia de obra. El plazo de dos semanas para la emisión del informe definitivo a que se refiere la cláusula 24 del Pliego de Prescripciones Técnicas comenzará a computarse a partir de la recepción de la notificación de la concesión de la licencia de obra.

El plazo máximo de ocho semanas para las actuaciones de la 3ª fase de redacción del proyecto, se computará a partir del día siguiente a la fecha del informe definitivo de aprobación de la segunda fase.

- Precio y pagos - Solicitamos aclaración sobre la interpretación de la Cláusula 4 de la Carátula, frente a lo señalado en el modelo de oferta Anexo VII. Los porcentajes indicados en la Carátula, ¿son de aplicación sobre el valor del Subtotal A del Anexo VII, o sobre el Total ofertado en dicho modelo de presentación?

El punto 4 de la carátula contempla la realización de pagos parciales y aborda de forma diferenciada el abono del proyecto (en tres pagos parciales) y el abono de la ejecución de la obra, en pagos mensuales resultantes de las certificaciones mensuales expedidas acreditativas de las obras ejecutadas.

Los pagos parciales correspondientes al proyecto, se establecen en porcentajes sobre el importe de adjudicación del proyecto. La addenda al modelo de oferta económica contenido en el anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares exige detallar la oferta económica en dos conceptos: presupuesto estimado de redacción de proyecto y presupuesto estimado de ejecución de obras.  En consecuencia los porcentajes correspondientes a los pagos parciales del proyecto se aplicarán sobre el subtotal A o presupuesto estimado de redacción del proyecto, no sobre el Total ofertado.

- Estudio Previo - Vestuarios. Los vestuarios se sitúan en fachada, condicionando mucho la resolución de la fachada y la planta.. ¿Existe un motivo específico que fuerce esa ubicación, más allá de la conveniencia de acceder a ellos desde los espacios centrales de circulación?

Sí, es condición del esquema. Los vestuarios han de contar con iluminación y ventilación natural.

- Clasificación y UTE.

¿La clasificación exigida en el punto 29.1 de la carátula en el caso de las Uniones Temporales de Empresas, es acumulativa o todos los integrantes de la UTE deberían poseer la clasificación exigida? Se nos presenta el caso de poder presentarnos en UTE y no poseemos la clasificación referida.

La cuestión planteada está prevista por la cláusula 13.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, cuyo apartado a) se remite a lo dispuesto por el artículo 67.5 del TRLCSP que textualmente dice:

“5.- A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, respecto de los empresarios que concurran agrupados en el caso del artículo 59, se atenderá, en la forma que reglamentariamente se determine, a las características acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, será necesario para proceder a esta acumulación que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificación como empresa de obras o de servicios, en relación con el contrato al que opten, sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea en el apartado 4 del artículo 59.”

El artículo 52 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) regula el régimen de acumulación de las clasificaciones en la uniones temporales de empresas y reza como sigue:

“Artículo 52.

Régimen de la acumulación de las clasificaciones en las uniones temporales de empresas

1. A los efectos establecidos en los artículos 24.2 y 31.2 de la Ley, será requisito básico para la acumulación de las características de cada uno de los integrantes en las uniones temporales de empresas, y en concreto para su clasificación por el órgano de contratación, por medio de la mesa de contratación, que todas las empresas que concurran a la licitación del contrato hayan obtenido previamente clasificación como empresas de obras o como empresas de servicios en función del tipo de contrato para el que sea exigible la clasificación, salvo cuando se trate de empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, en cuyo caso, para la valoración de su solvencia concreta respecto de la unión temporal, se estará a lo dispuesto en los artículos 15.2 , 16 , 17 y 19 de la Ley.

2. Cuando para una licitación se exija clasificación en un determinado subgrupo y un integrante de la unión temporal esté clasificado en dicho subgrupo con categoría igual o superior a la pedida, la unión temporal alcanzará la clasificación exigida.

3. Cuando para una licitación se exija clasificación en varios subgrupos, y los integrantes de la unión temporal de empresarios estén clasificados individualmente en diferentes subgrupos, la unión de empresarios alcanzará clasificación en la totalidad de ellos con las máximas categorías ostentadas individualmente.

4. Cuando varias de las empresas se encuentren clasificadas en el mismo grupo o subgrupo de los exigidos, la categoría de la unión temporal, en dicho grupo o subgrupo, será la que corresponda a la suma de los valores medios (Vm) de los intervalos de las respectivas categorías ostentadas, en ese grupo o subgrupo, por cada una de las empresas, siempre que en la unión temporal participen con un porcentaje mínimo del 20 por 100.

Para obtener el valor medio (Vm) de las categorías se aplicará la siguiente fórmula:

Vm=(Límite inferior+límite superior)/2

Cuando alguna de las empresas no participe, al menos, con el mencionado porcentaje del 20 por 100, al valor medio del intervalo de la categoría se le aplicará un coeficiente reductor igual a su porcentaje de participación, en dicha ejecución, dividido por 20. A estos efectos, en el caso de la máxima categoría aplicable al subgrupo, para el cálculo del valor medio de su intervalo, se  considerará que el valor máximo del mismo es el doble del valor mínimo.”

El apartado b) de la cláusula 13.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares dispone que “en el caso de que concurran en la unión temporal empresas nacionales y extranjeras no comunitarias o extranjeras comunitarias, las dos primeras deberán acreditar su clasificación y las últimas, en defecto de ésta, su solvencia económica y financiera y su solvencia técnica (ver anexo III).”

- ¿Una empresa constructora puede presentarse junto con el equipo facultativo sin formar UTE, entendiendo que la empresa subcontrata a los técnicos facultativos?

La normativa de aplicación exige una habilitación profesional para la redacción del proyecto.

Si una empresa constructora que carece de la pertinente habilitación profesional para la redacción del proyecto prevé subcontratar con facultativos que tienen la habilitación profesional exigida por la Ley 38/1999, de 5 de diciembre, de Ordenación de la Edificación (o mejor legalmente exigida?) habrá de estar a lo prevenido por el punto 15.3 de la carátula que reproducimos a continuación:

“15.3.-		Tiene la licitadora que indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, señalando los datos previstos en el artículo 227.2.a) del TRLCSP (sí/no): SÍ. Los licitadores indicarán qué capítulos y partidas se van a subcontratar, la relación de empresas o empresarios con los que el licitador se compromete a subcontratar y el porcentaje de subcontratación, en ningún caso se mencionarán cuantías económicas. La presentación de datos relativos a la oferta económica conllevará el rechazo de la oferta presentada por la licitadora, excluyéndose de la licitación. Por lo tanto, únicamente han de presentarse los porcentajes que supone la subcontratación (sin cuantías económicas) sin llegar a superar el porcentaje máximo establecido en el punto 15.1 de esta carátula.”

- ¿Se admiten las bajas temerarias?

Habrá de estarse a lo establecido al respecto en el punto 33 de la carátula.

Según se indica en este punto de la carátula no se establecen valores normales(sic) o desproporcionados distintos o complementarios a los establecidos en la normativa (artículo 152 del TRLCSP y artículos 85 y 86 del RGLCAP). En el apartado a) del punto 33.2 se precisa que los límites que permiten apreciar el carácter anormal o desproporcionado en cuanto al precio son los establecidos en los artículos 85 y 86 del RGLCAP y 152 del TRLCSP. Asimismo, la cláusula 23.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se refiere a esta cuestión.

Según el punto 23.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, “Para la consideración, en principio, de valores anormales o desproporcionados (…) en el caso de pluralidad de criterios de valoración de las ofertas, se tendrán en cuenta los parámetros objetivos que, en su caso, el punto 33.2 de la Carátula haya señalado como presunción fundada de que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados”.

De lo expuesto resulta que se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas económicas que se encuentren en los siguientes supuestos indicados en el artículo 85 RGLCAP que se indican a continuación:

“1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores.

6. Para la valoración de la ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.”

El párrafo 3 del artículo 152 TRLCSP, que reproducimos seguidamente, establece la actuación a seguir cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal:

“3. Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado.

En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, sólo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. El órgano de contratación que rechace una oferta por esta razón deberá informar de ello a la Comisión Europea, cuando el procedimiento de adjudicación se refiera a un contrato sujeto a regulación armonizada.”

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 152 TRLCSP, párrafo 4, si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y el informe emitido por el servicio promotor del contrato, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la proposición económicamente más ventajosa de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas por orden decreciente atendiendo a los  criterios de adjudicación.

- Como en este caso se trata de una contratación conjunta de elaboración de proyecto y de ejecución de la obra. Queremos saber si para la participación en el concurso es suficiente con la presentación de la clasificación exigida en el punto 29.1, de la carátula, o si es necesario presentar algún otro medio de acreditación económica o técnica.

Con relación a la consulta efectuada, es suficiente acreditar la clasificación indicada en el punto 29.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Deberá tenerse presente asimismo, que la normativa de normativa de aplicación exige una habilitación profesional para la redacción del proyecto.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de junio de 2012

Servicio de Contratación

Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco

Por error se habla de valores “normales” cuando debería decir valores “anormales”.